北海机场停机坪及停车场高杆灯改造项目评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审内容及规则 | 标准分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审 | 价格 | 投标人价格得分评分方法如下： 1.所有有效评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为有效评标价基准价（如果有效评标价少于或等于5家时，则直接取算术平均值）。 2.投标人报价等于基准价的得满分50分。 3.投标报价每低于评标基准价1%，减0.2分，投标报价每高于评标基准价1%，减0.4分，最多扣10分。 4.综合以上计算出投标人的投标报价得分。 | 50 |  |  |  |
| 2 | 技术评审 | 高杆灯升降系统的技术先进性和可靠性 | 1.在满足本招标文件技术指标要求的基础上，对高杆灯升降系统的技术先进性和可靠性综合评价，投标人对招标人实际情况有充分的熟悉和深刻理解，整体方案设计应科学、合理、可行。 2.在满足本招标文件技术指标要求的基础上，升降系统采用内置式双卷筒卷扬机，卷扬机具有机械扭矩保护和防溜滑功能，采用具有自锁功能的蜗轮蜗杆传动。采用两根相对独立的钢丝绳作主绳并可分别调整，钢丝绳夹紧器采用斜锲式夹紧器。 评价为一般的得1分，良好的得3分，优秀的得5分。 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 与原有照明控制系统的技术匹配和融合 | 在满足本招标文件技术指标要求的基础上，与原有照明控制系统的技术匹配和融合。投标人对招标人实际情况有充分的熟悉和深刻理解，整体方案设计应科学、合理、可行。 评价为一般的得1分，良好的得3分，优秀的得5分。 | 5 |  |  |  |
| 4 |  | 施工 方案 | 在满足本招标文件技术指标要求的基础上，施工方案综合评价，投标人对招标人实际情况有充分的熟悉和深刻理解，整体方案设计应科学、合理、可行。 评价为一般的得1分，良好的得4分，优秀的得7分。 | 7 |  |  |  |
| 5 |  | 施工 人员 | 投标人每个施工作业人员必须同时具有高空作业证和电工证，提供投标人所在公司社保的证明，每提供1个人员，得1分，满分10分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 产品 | 所投标的高杆灯升降系统生产厂家具有： 1.提供高杆灯升降系统ISO3834焊接工艺和焊接质量管理体系认证证书； 2.提供高杆灯升降系统通过民航局指定机构出具的航空地面检测报告； 3.提供高杆灯升降系统经过省级以上特种设备检测报告，一个资质得1分，最高得分3分。 | 3 |  |  |  |
| 7 | 商务评审 | 业绩 | 1.2022年1月1日至今，投标人有4D级及以上国内民用机场高杆灯升降系统维修更新改造业绩，提供合同证明（合同额23万元及以上）的得2分，每增加1项得2分，最高得分为6分； 2.2022年1月1日至今，投标方提供的高杆灯监控系统产品有4D级及以上供货业绩1个，提供合同证明（合同额20万元及以上）的得4分，最高分得4分。 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 售后 | 投标人提供的服务承诺、服务优势、维修响应（需8小时内派人到场解决问题），并结合项目实际情况提出相应额外服务条款及售后服务机构情况等进行综合评审。优：10分，良：6分，一般：3分，差：1分。 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

评委签字：